Заинтересовани понуђач је дана 19.7.2018.године ,путем е-маила наручиоцу поставио следеће питање:

1.У предмеру (стр.9) тражи се да ПВЦ даска буде ширине 40цм, а у конкурсној документацији постоји максимална ширина од 35цм. Такође, у предмеру се тражи алуминијумски солбанак развијене ширине 50цм, а дебљине 2,2мм, а у конкурсној документацији може да се нађе макс.ширина солбанка 35цм,а дебљина 1,6мм.У предмеру је наведено да је обрада унутрашње ивице око прозора ширине 20 цм.

На основу наведеног није јасно колика је ширина унутрашње шпалетне, колика је ширина спољашне шпалетне, и ако је ширина унутрашње шпалетне 20цм,зашто се тражи даска ширине 40цм !?
Потребно је прецизирати и које ширине треба да буде узорак ПВЦ даске и солбанка.

Одговор:

На основу наведеног и указаног, обавештавамо Вас да ће конкурсна документација за ЈНМВ 3/2018 – замена спољашне столарије на старој згради Економско-трговинске школе у Пожаревцу бити измењена и објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца, а рок за подношење понуда продужен , у складу са чл. 63 Закона о јавним набавкама („Сл.гл.РС“,број 124/12,14/15,68/15).

 Комисија за јавне набавке